NOVOCIB

Criée Boulogne

Halle à Marée Quai Jean Voisin

62200 BOULOGNE-SUR-MER

Ligne tél. directe : 06 31 44 68 05 labo@novocib.com

Rapport d'essais numéro ° NOVOCIB 260621-6

Date de rapport : du 21/06/2026

Thon décongelé 13

Comptoirs Océaniques

7 rue Gustave Serruier, 76620 Le Havre

A l'attention de Adeline Levasseur

Directrice qualité

| Caractéristiques de l’échantillon |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date et lieu de prélèvement : | Comptoir Océanique 11/06/2026 12h 10 Rue de Marengo Boulogne-sur-Mer | Conditions de conservation à la réception : | glace |
| Date, heure et T°C à la réception au laboratoire: | 11/06/2026 12h15 4°C | Date de mise en analyse : | 11/06/2026 14h |
| Identification de l’échantillon (données fournis par le client) |  |  |  |
| Fournisseur/Fabricant : | dongwon | Nom de produit : | 100% thon |
| Conditionnement: |  | Espèce: | Thunnus albacares |
| Agrément : | FAO 71 | Origine: | Corée FAO71 |
| Lot: | DW 2526 | Date d'emballage : | 09/06/2026 |
| Code article | 70946 | A consommer jusqu’au | 16/06/2026 |

Résultats des essais physico-chimiques

| N° Ech | Lot ¦ Date Fab. ¦ DLC | Essai (méthode) | Résultat (incertitude) | Unité | Critère qualité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | PRECICE® Nucleotides Assay kit (NOVOCIB) Lot 230426 | Méthode enzymatique colorimétrique de dosage de trois nucléotides IMP, Inosine et hypoxanthine AFNOR XP V45-077 (2025) | IMP 85%% K-value 15% | Molar % | Sashimi : IMP >90% /K-value <10% Extra : IMP 65-90% K-value 10-35% A: IMP 40-65%/ K-value 35-60% B: IMP <40% / K-value >60% |

VALIDATION

Résultat(s) : conforme(s) au(x) critère(s)

Qualité :  Extra

Boulogne sur Mer, le

29/06/2026

BALAKIREVA Larissa, PhD

Responsable de laboratoire